(Versió juny 2008)

OBSERVACIONS PER A OMPLIR L'IMPRÈS IF-1

(1)	El representat del titular emplenarà tots els requadres de l’imprès IF-1 que no estiguin ombrejats amb les dades que han de facilitar-li els tècnics responsables. En cas de desconèixer alguna de les dades, a l’hora de la presentació de l’expedient, s’hauran d’aportar abans de segellar el conforme de la instal·lació. En cap cas es podran ometre les dades dels requadres regruixats, ni la signatura del representant del requadre 13.

(2)	En el requadre 7 únicament s’indicarà el núm. de registre de cens frigorífic CIF si el tràmit és ampliació, modificació o reforma o canvi de nom d’una instal·lació existent, ja inscrita, així con el núm. REIC de I’activitat si el titular està inscrit en el Registre d’establiments industrials de Catalunya.

(3)	L’administració o I’EIC emplenarà els requadres ombrejats.

(4)	Data i signatura de I’inspector i interventor que realitzi el control, segons s’escaigui.

(5)	Instal·lacions de classe B:

Aquest grup el constitueixen aquelles instal·lacions que utilitzen refrigerants del grup primer, amb una potència absorbida superior a 10 kW i fins a 30 kW, sempre que no refredin cambres d’atmosfera artificial de capacitat superior a 500 m3. També s’inclouen en aquest grup les que utilitzen refrigerant del grup primer amb una potència absorbida que no superi els 10 kW i que refredin cambres d’atmosfera artificial de capacitat igual o inferior a 500 m3.

Aquestes instal·lacions no requereixen projecte, però la seva correcta execució ha de ser provada mitjançant la presentació d’una documentació signada per una empresa inscrita en el registre d’empreses instal·ladores-conservadores, d’acord amb el procediment que s’estableix a I’article 8 de I’Ordre DIE de 18-9-95.

Instal·lacions de classe C:

Aquest grup el constitueixen aquelles instal·lacions que no es troben incloses en les classes A o B definides a I’esmentada Ordre de 18-9-95.

En conseqüència, s’hi troben les que utilitzen refrigerants del grup primer i la potència absorbida és superior a 30 kW, les que utilitzen refrigerants dels grups segon o tercer i les que refreden cambres d’atmosfera artificial de més de 500 m3 de volum.

Aquestes instal·lacions requereixen la presentació d’un projecte i d’un certificat final d’obra signats per tècnic titulat competent i visats pel col·legi oficial al qual pertanyi, d’acord amb el procediment que s’estableix a I’article 8 esmentat.

(6)	Número d’identificació segons la MI-IF-002 del Reglament de plantes i instal·lacions frigorífiques.

(7)	Grup primer, d’alta seguretat; segon, de mitja seguretat; tercer, de baixa seguretat.

(8)	Seguretat elevada, normal o sense cambra.

(9)	Conservació o congelació.

(10)	Natural o artificial.

(11)	Entitat d’Inspecció i Control amb què l’empresa instal·ladora-conservadora frigorista tingui contractat el control de la seva activitat.

(12)	Es marcaran les caselles que corresponguin segons si la instal·lació està dins del camp d’aplicació del Decret 352/2004, de 27 de juliol (DOGC 29.07.04), pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D’acord amb l’article 2.1 de l’esmentat Decret, el seu àmbit d’aplicació el constitueixen les instal·lacions associades a la possible aparició de legionel·losi que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l’interior o a l’exterior d’edificis d’ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel·losi.

Instal·lacions d’alt risc

Segons l’article 2.2 del Decret 352/2004, en relació amb les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i inspecció, es consideren instal·lacions d’alt risc les següents:

a)    Instal·lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis: les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius.

b)    Instal·lacions que afecten l’interior dels edificis: centrals humificadores industrials que generen aerosols.

- Sistemes d’aigua sanitària calenta amb acumulador i circuit de retorn.

- Instal·lacions termals.

e)  Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (balnearis,       piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments a raigs a pressió i d’altres)

Instal·lacions de baix risc.

Segons l’article 2.3, en relació amb les operacions de manteniment, neteja, desinfecció i inspecció, es consideren instal·lacions de baix risc.

a)  Humectadors

b)  Fonts ornamentals.

c)  Sistemes urbans de reg per aspersió.

d)  Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.

e)  Sistemes d’aigua contra incendis.

f)  Sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d’edificis, no previstos en l’article 2.2.c).

g)  Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Notificació preceptiva a l’Ajuntament.

Així mateix, l’article 4, notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, disposa que en el termini d’un mes des de l’inici de funcionament, les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius han de notificar a l’ajuntament del municipi on estiguin ubicades el nombre i les característiques d’aquestes torres o condensadors, així com les modificacions que afecten el sistema, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura a l’annex 1 del Decret.

| RESUM DE DOCUMENTS A PRESENTAR (1) | Nova instal·lació | Ampliació modificació o reforma | Canvi de nom |
| --- | --- | --- | --- |
| Impresos, model IF-1 | B,C | B,C | B,C |
| Fotocòpia DNI o NIF titular | B,C | B,C | B,C |
| Justificació canvi de nom |  |  | B,C |
| Resum característiques instal·lació, model IF-4 | B,C | B,C |  |
| Croquis emplaçament instal·lació | B,C | B,C |  |
| Projecte tècnic (2) | C | C |  |
| Memòria descriptiva amb esquema frigorífic | B | B |  |
| Certificat de direcció i acabament d’obra, model IF-5 | B,C | B,C |  |
| Declaració CE de conformitat dels equips a pressió de la instal·lació frigorífica (3) | B,C | B,C |  |
| Certificat d’estanquitat, model IF-6 (4) | B,C | B,C |  |
| Còpia del 1r. full del Llibre Registre de l’usuari (5) | B,C | B,C | B,C (6) |
| Contracte de manteniment o justificació de l’autocontrol | C | C | C |
| Fotocòpia inscripció instal·lació existent |  | B,C | B,C |

NOTES AL REQUADRE

(1)	Cada carpeta contindrà la documentació corresponent a una instal·lació frigorífica, entenent per la instal·lació el concepte que s’ha definit a l’article 2 de l’Ordre DIE de 18-9-95 (DOGC 13-10-1995). Si es tracta d’una planta frigorífica formada per un conjunt d’instal·lacions frigorífiques, cal presentar una carpeta per a cada instal·lació.

(2)	El projecte constarà de memòria descriptiva, plànols, pressupost, plec de condicions i esquema dels elements de l’equip a instal·lar. S’hi justificarà el compliment del Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, així com altres normes que siguin d’aplicació en aquest camp per motius de seguretat industrial.

(3)    a) Equips a pressió i conjunts de categoria I a IV fabricats d’acord amb el RD 769/1999, de 7 de maig, d’aplicació de la Directiva      97/23/CE sobre equips a pressió.

Tot tenint en compte les definicions de l’apartat 2.1 “equips a pressió” i de l’apartat 2.1.5 “conjunts” de l’article 1 del RD 769/1999, cal presentar les declaracions CE de conformitat de tots els equips a pressió o conjunts, incloent les declaracions CE de conformitat dels accessoris de seguretat, accessoris a pressió i canonades. En el cas de que el marcatge CE de l’equip o conjunt empari també els accessoris i/o canonades esmentats, únicament s’ha de presentar la declaració CE de conformitat de l’equip o conjunt.

b) Equips a pressió i conjunts afectats per l’article 3.3 del RD 769/1999.

No cal presentar cap documentació, però l’empresa instal·ladora i, si escau, el tècnic titulat director d’obra es responsabilitzaran de que es compleix el que s’indica en l’article 3.3 esmentat: identificació de l’equip o conjunt, identificació del fabricant o representant legal, i comprovació de que s’han lliurat al titular les instruccions d’utilització.

c) Aparells a pressió acollits al RD 1244/1979, de 4 d’abril, que aprova el Reglament d’aparells a pressió.

Cal aportar el certificat de construcció i acta de prova hidràulica de cada aparell model normalitzat AP1 o model del fabricant, i si escau, acta d’inspecció periòdica.

En el cas d’equips frigorífics compactes, semicompactes o d’absorció hermètics, acollits al RD 1244/1979, cal tenir en compte el que indica la nota (3) de l’annex 1 de l’Ordre DIE de 18 de setembre de 1995: no cal presentar cap documentació, però l’empresa instal·ladora és responsable, subsidiàriament al fabricant, que aquests aparells disposin dels certificat i plaques d’identificació reglamentàries.

(4)	Les proves d’estanquitat es realitzaran sota la responsabilitat de l’empresa instal·ladora-conservadora per a les instal·lacions de classe B, i sota la del tècnic competent director d’obra en les de classe C.

Si es tracta d’equips compactes o d’equips d’absorció hermètics, acollits al RD  1249/1979, aquest certificat no és preceptiu, llevat que s’observi que l’aparell ha sofert alguna anomalia en el transport que pugui afectar la seva estanquitat.

També aquí és vàlida la responsabilitat subsidiària de l’instal·lador o tècnic director de l’obra, segons el cas, en relació al fabricant, de que l’equip disposi del corresponent certificat d’estanquitat emès per l’esmentat fabricant.

(5)    Cal presentar còpia del 1r. full emplenat amb les dades identificatives de la instal·lació i de l’usuari, del Llibre registre de l’usuari segons model establert pel DIUE.

(6)	Fulls de canvi de nom del llibre registre de l’usuari.